## Hoja1
Parámetros |  |  | Rangos |  |  |  | Obsevaciones
Dispositivo Médico | Variable | Unidad de medida | Normal | Precaución |  | Alerta
|  |  |  | Lim inferior | Lim superior
Oxímetro | Frecuencia Cardiaca | Pulsos/min | 60-80 | 81 | 99 | >100 | Puede variar de acuerdo al grupo etario
| Saturacion de Oxígeno SpO2 | % | >92 | 81 | 91 | <80
Capnógrafo | Frecuencia respiratoría | Resp/min | 16-18 | 19 | 20 | >21
| Concentración de CO2 | mmHg | <35 | - | - | >45
Termómetro | Temperatura | °C | 36.5 | 37.1 | 37.9 | >38 | Región axilar
Esfigmomanómetro | Presión sanguinea | mmHg (sistólico/diastólico) | 120/80 | 121-130/81-85 | 131-139/86-89 | 140/90
| Normal |  | Precaución |  | Alerta
| mín | máx | mín | máx | mín | máx
saturación de oxígeno | >=92 | <100 | >=81 | <92 | >=0 | <81
temperatura | >=33 | <37 | >=37 | <38 | >=38 | <50
frec. Resp | >=16 | <=18 | >=19 | <=20 | >=21 | <=30
frec. Card | >=60 | <=80 | >=81 | <=99 | >=100 | <=130
pre. Sist | >=100 | <=120 | >=121 | <=139 | >=140 | <=190
pre. Dias | >=60 | <=80 | >=81 | <=89 | >=90 | <=100